Состав исполнительной документации системы Водоотведения

- Предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Представить техническую характеристику объекта.

- Представить копию технических условий.

- Представить копию согласования проектной документации.

- Представить исполнительную съемку М 1:500 или исполнительную схему, выполненную по определенным требованиям (наличие привязок к капитальным сооружениям объектов инженерной инфраструктуры (колодцев) и углов поворота коммуникаций).

- Представить продольный профиль с указанием гидрогеологических условий, диаметра, отметок земли, лотка, трубы, дна колодца, мест и отметок пересечения с подземными коммуникациями. Профили предоставляются в масштабе 1:100 по вертикали и 1:500 по горизонтали.

- Представить исполнительные чертежи колодцев, конструктив колодцев, конструктивные узлы.

- Представить исполнительную схему сварных стыков.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, траншеи.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на подготовку основания (ж/б плиты).

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов с подбетонкой на 1/3 диаметра  для ВЧШГ, устройства футляров, герметизация стыковых соединений (сварка стыков ПЭ).

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж колодцев, камер.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции камеры, колодцев, трубопроводов.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодцев.

- Представить акт на врезку в существующую сеть канализации с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».

- Представить акт на пролив и на просвет с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку и уплотнение грунта.

- Представить сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, трубы, оборудование, конструкции.

- Представить копии удостоверений производителей сварочных работ (для ПЭ труб).