Состав исполнительной документации системы Водоснабжения

- Проект производства работ (для магистральных водоводов);

- Предоставить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Представить техническую характеристику объекта.

- Представить копию технических условий.

- Представить копию согласования проектной документации.

- Представить исполнительную съемку М 1:500 или исполнительную схему, выполненную по определенным требованиям (наличие привязок к капитальным сооружениям объектов инженерной инфраструктуры (колодцев) и углов поворота коммуникаций).

- Представить продольный профиль с указанием гидрогеологических условий, диаметра, отметок земли, лотка, трубы, дна колодца, мест и отметок пересечения с подземными коммуникациями. Профили предоставляются в масштабе 1:100 по вертикали и 1:500 по горизонтали.

- Представить исполнительную схему сварных стыков.

- Представить исполнительные чертежи камер, колодцев.

- Представить конструктив камер, колодцев.

- Представить общий журнал работ (для магистральных водоводов).

- Представить журнал сварочных работ (для магистральных водоводов).

- Представить журнал бетонных работ (для магистральных водоводов).

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на разработку котлована, траншеи.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на подготовку основания.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на выполнение сварных соединений.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство футляров, защитных кожухов.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на монтаж колодцев, камер (устройство бетонной подготовки камеры, колодцев; устройство арматурного каркаса камеры, колодцев; бетонирование камеры).

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозийной изоляции трубопроводов.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозийной изоляции стыков.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на устройство гидроизоляции камеры, колодцев.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на герметизацию мест прохода трубопроводов через стенки колодцев.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на установку запорной арматуры и пожарных гидрантов.

- Представить акт о проведении гидравлического и пневматического испытания на прочность и герметичность сетей и сооружений с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».

- Представить акт промывки и дезинфекции трубопроводов инженерных сетей и сооружений с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».

- Представить акт на врезку в существующую сеть водоснабжения с подписью представителя СГМУП «Горводоканал».

- Представить результаты исследования питьевой воды.

- Представить акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку и уплотнение грунта.

- Представить сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы, трубы, оборудование, конструкции.

- Представить копии удостоверений производителей сварочных работ (для ПЭ труб).