ЗАЯВКА НА ОТБОР ПРОБ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

| Наименование заказчика, ИНН (для физического лица указать Фамилию И.О.) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес (для физического лица указать почтовый адрес) |  |
| Фактический адрес |  |
| Контактные данные (номер телефона, электронная почта) |  |
| Место отбора пробы, расположение, адрес объекта (при наличии) |  |
| Точка отбора пробы |  |

| Определяемый показатель. Методика, метод исследований (измерений) | Диапазон определения | Ед. изм. | Кол-во работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб сточных вод. ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015г), ГОСТ Р 59024-2020 | - | проба |  |
| Массовая концентрация взвешенных веществ. ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016г), гравиметрический (весовой) метод | от 3,0 до 5000 (мг/дм3) | проба |  |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5). ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (Издание 2004г). Йодометрический метод, титриметрический (объемный) метод | от 0,5 до 300 (мгО2/дм3) | проба |  |
| Химическое потребление кислорода (ХПК). ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (Издание 2016г), титриметрический (объемный) метод | от 4,0 до 2000 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация аммиака и ионов аммония. ГОСТ 33045-2014. Метод А, фотометрический метод | от 0,1 до 3,0 (мг/дм3); с учетом разбавления: от 3,0 до 300 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация аммонийного азота. ГОСТ 33045-2014. Метод А, п.5.5.3, расчетный метод | Расчетный показатель: от 0,117 до 234 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация нитритов. ГОСТ 33045-2014. Метод Б, фотометрический метод | от 0,003 до 0,3 (мг/дм3); с учетом разбавления: от 0,3 до 30 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация нитратов. ГОСТ 33045-2014. Метод Д, фотометрический метод | от 0,1 до 2,0 (мг/дм3); с учетом разбавления: от 2,0 до 200 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация хлоридов. ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (Издание 2016г), титриметрический (объемный) метод | от 10,0 до 5000 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ). ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011г), фотометрический метод | от 0,01 до 10 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация железа валового. ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, фотометрический метод | от 0,1 до 10 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов). ПНД Ф 14.1:2:3.159-2025, турбидиметрический метод | от 10,0 до 50 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация фосфат-ионов. ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023, фотометрический метод | от 0,050 до 100 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов) в пересчете на фосфор. ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023, фотометрический метод | Расчетный показатель: от 0,0163 до 32,6 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация нефтепродуктов. ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (Издание 2011г), инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический) | от 0,05 до 25 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация жиров. ЦВ 2.02.13-94 «А» (ФР.1.31.2000.00137). Способ определения жиров с известным содержанием нефтепродуктов, гравиметрический (весовой) метод | от 5 до 500 (мг/дм3) | проба |  |
| Массовая концентрация сухого остатка. ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023, гравиметрический (весовой) метод | от 50 до 5000 (мг/дм3) | проба |  |
| Водородный показатель (рН). ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2024г), потенциометрический метод | от 4 до 10 (ед. рН) | проба |  |
| Оформление протокола лабораторных исследований, его регистрация во ФГИС | - | шт |  |

Заказчик информирован и дает согласие о том, что:

- результатом оказания услуг является протокол лабораторных исследований;

- протокол лабораторных исследований не содержит заключения о соответствии, мнений и интерпретаций производственной химико-бактериологической лаборатории (далее ПХБЛ), неопределенность измерений ПХБЛ;

- протокол лабораторных исследований передается заказчику одним из указанных ниже способов:

(необходимо заполнить нужный вариант)

|  Вручается уполномоченному представителю заказчика лично по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заячий остров, 7 | ________________________ (ФИО) |
| --- | --- |
|  По электронной почте: | ________________________ (указать эл. почту) |

- ПХБЛ ограничивает свою ответственность за качество отбора проб, если пробы отбираются и транспортируются до мест проведения лабораторных исследований заказчиком и за данные, предоставленные заказчиком;

- отбор проб производится до 14:00 в присутствии представителя заказчика для идентификации мест и точек отбора проб и подписания акта отбора проб(ы);

- пробы на лабораторные исследования принимаются ежедневно не позднее 14:00 часов;

- лабораторные исследования проводятся только по адресам мест осуществления деятельности ПХБЛ;

- лабораторные исследования проводятся работниками ПХБЛ без привлечения соисполнителей (субподрядные договоры на проведение исследований не заключаются);

- лабораторные исследования проводятся только по методикам, входящим в область аккредитации ПХБЛ (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510996), удовлетворяющим требованиям заказчика;

- ПХБЛ вправе проводить исследования (измерения) в соответствии с ранее действующей версией нормативного документа, включенного в утвержденную область аккредитации ПХБЛ;

- полученные результаты исследований (измерений) относятся только к пробам, прошедшим исследования (измерения) в ПХБЛ;

- при получении результата исследований (измерений) меньше нижней или больше верхней границы диапазона определения, указанного в области аккредитации и методике исследований (измерений) допускается указывать числовое значение верхнего и нижнего предела измерений со знаком более («>») или менее («<») с указанием под сноской, что полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики;

- по окончанию исследований пробы не хранят, возврату не подлежат, утилизируются в установленном ПХБЛ порядке;

- сведения о проведенных лабораторных исследованиях (измерениях) с приложением скан-копии протокола лабораторных исследований, включая номер выданного протокола и дату его выдачи, дату получения заявки, а также сведения о заказчике (наименование, контактные данные, ИНН) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 24.10.2020 №704 будут предоставлены в Федеральную службу аккредитации;

- в случае возникновения жалобы (претензии) к деятельности ПХБЛ, заказчик вправе обратиться в течение одного месяца после получения результатов оказания услуг по отбору проб и лабораторным исследованиям с письменным заявлением или направить жалобу (претензию) по электронной почте gvklab.surgut@gvk86.ru с указанием сути жалобы (претензии); в соответствии с пунктом 1 Статьи 13 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 412-ФЗ ПХБЛ рассматривает жалобу (претензию), относящуюся к её деятельности по оценке соответствия (в том числе поступившую в национальный орган по аккредитации и направленную им для рассмотрения аккредитованному лицу), и дает ответ на жалобу (претензию) в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы (претензии).

Я своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку СГМУП «ГВК» моих персональных данных, указанных мною в настоящей Заявке и (или) ставших известных в результате исполнения настоящей Заявки, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование и передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях осуществления предприятием деятельности в соответствии с уставом.

Заказчик: _________________________                _______________                     _________________

(Должность)                                                              (Подпись)                                               (Расшифровка подписи)