ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | по постановлению Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 | по постановлению Администрации города Сургута № 4445 от 07.08.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества * | + | + |
| 2. | БПК5 * | + | + |
| 3. | ХПК * | + | + |
| 4. | Азот общий | + |  |
| 5. | Фосфор общий | + |  |
| 6. | Нефтепродукты * | + |  |
| 7. | Хлор и хлорамины | + |  |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | + |  |
| 9. | Фенолы (сумма) | + |  |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) * | + | + |
| 11. | Сульфаты * | + | + |
| 12. | Хлориды * | + |  |
| 13. | Алюминий | + |  |
| 14. | Железо * | + | + |
| 15. | Марганец * | + | + |
| 16. | Медь * | + |  |
| 17. | Цинк * | + | + |
| 18. | Хром общий | + |  |
| 19. | Хром шестивалентный * | + | + |
| 20. | Никель | + |  |
| 21. | Кадмий | + |  |
| 22. | Свинец | + |  |
| 23. | Мышьяк | + |  |
| 24. | Ртуть * | + | + |
| 25. | Водородный показатель (pH) * | + |  |
| 26. | Температура | + |  |
| 27. | Жиры * | + |  |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | + |  |
| 29. | СПАВ неионогенные | + |  |
| 30. | СПАВ анионные * | + |  |
| 31. | Аммоний-ион * |  | + |
| 32. | Фосфор фосфатов * |  | + |
| 33. | Натрий * |  | + |
| 34. | Фенол. гидроксибензол * |  | + |
| 35. | Хром трехвалентный * |  | + |
| 36. | Цианид- анион * |  | + |

* - декларируемые загрязняющие вещества (показатели).